PHỤ LỤC:

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN QUAN TRỌNG VÀ ƯU TIÊN SỬ DỤNG ĐIỆN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng       năm         của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

| TT | Tên khách hàng | Công suất sử dụng (kW) |  |  |  | TBA cấp điện | Đường dây cấp điện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bình thường | Cao điểm | Thấp điểm | Công tơ |  |  |
| I | Thành phố Đồng Hới |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tỉnh uỷ Quảng Bình | 100 | 80 | 60 | 3 giá | TBA Tỉnh Ủy T1 + T2 | 477 Đồng Hới |
| 2 | HĐND tỉnh Quảng Bình | 45 | 25 | 10 | 3 giá | Trạm Tỉnh Đội | 477 Đồng Hới |
| 3 | UBND tỉnh Quảng Bình | 50 | 50 | 20 | 3 giá | TBA UB Tỉnh | 477 Đồng Hới |
| 4 | Chi cục thủy lợi Quảng Bình | 15 | 15 | 5 | 3 giá | Trạm Hữu Nghị | 471 Đồng Hới |
| 5 | BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình | 87 | 80 | 12 | 3 giá | TBA Bộ CHQS QB (Trần Quang Khải) | 471 Đồng Hới |
| 6 | Công an tỉnh Quảng Bình | 150 | 100 | 55 | 3 giá | TBA Công An tỉnh QB | 478 Đồng Hới |
| 7 | Công an tỉnh Quảng Bình (TTCH Cảnh sát) | 600 | 500 | 100 | 3 giá | TBA CA tỉnh Quảng Bình (cơ sở 2) | 471 Đồng Hới |
| 8 | BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình | 190 | 150 | 50 | 3 giá | TBA Bộ đội Biên phòng | 471 Đồng Hới |
| 9 | Thành uỷ TP Đồng Hới | 170 | 120 | 20 | 3 giá | TBA Thành ủy Đồng Hới (T1) | 477 Đồng Hới |
| 10 | HĐND TP Đồng Hới | 120 | 100 | 50 | 3 giá | TBA UBND TP Đồng Hới | 477 Đồng Hới |
| 11 | UBND TP Đồng Hới | 130 | 100 | 50 | 3 giá | TBA UBND TP Đồng Hới | 477 Đồng Hới |
| 12 | Công an TP Đồng Hới | 130 | 100 | 50 | 3 giá | TBA CS làm việc CA TP Đồng Hới | 471 Đồng Hới |
| 13 | BCH Quân sự TP Đồng Hới | 90 | 70 | 10 | 3 giá | TBA Ban CHQS TP. Đồng Hới | 477 Đồng Hới |
| 14 | Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Tỉnh Quảng Bình | 300 | 250 | 100 | 3 giá | TBA Sở VHTT (T2) + TBA Sở VHTT (T1) | 477 Đồng Hới |
| 15 | Đài PT-TH Quảng Bình | 13 | 13 | 10 | 3 giá | TBA Đài Truyền hình | 477 Đồng Hới |
| 16 | Đài phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ | 70 | 70 | 70 | 3 giá | TBA Phát Sóng Trung 2 | 478 Đồng Hới |
| 17 | Trung tâm hành chính công | 14 | 14 | 5 | 3 giá | Trạm TTHC Công XT 474 Trạm 110kV-ĐH | 474 Đồng Hới |
| 18 | Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba | 1.000 | 600 | 200 | 3 giá | TBA Bệnh Viện VN-CB ĐH + TBA Bệnh Viện VNCB (MÁY 2) + TBA Bệnh Viện VNCB (MÁY 3) | 471 Đồng Hới |
| 19 | Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới | 230 | 200 | 100 | 3 giá | TBA Bệnh viện đa khoa TP.ĐH | 474 Đồng Hới |
| 20 | Nhà máy nước Phú Vinh | 280 | 250 | 200 | 3 giá | TBA Bơm hồ Phú Vinh + TBA Bơm Phú Vinh 2 | 475 Đồng Hới |
| 21 | Nhà máy nước Bàu Tró | 50 | 50 | 50 | 3 giá | TBA Nhà Máy Nước Bàu Tró. | 473 Bắc Đồng Hới |
| 22 | Kho bạc Nhà nước | 100 | 80 | 50 | 3 giá | TBA Kho Bạc (mới) Nhà nước QB | 477 Đồng Hới |
| 23 | Cảng Hàng không TP Đồng Hới | 300 | 250 | 150 | 3 giá | TBA Cảng Hàng Không Đồng Hới-T2 + TBA Cụm Cảng hàng không Miền Bắc-T1 | 471 Bắc Đồng Hới |
| 24 | CNViettel QB - Tập đoàn Viễn thông Quân đội | 150 | 100 | 50 | 3 giá | TBA Trụ sở Viettel | 471 Đồng Hới |
| 25 | CNViettel QB - Tập đoàn Viễn thông Quân đội | 25 | 25 | 25 | 3 giá | TBA Tân Sơn XT476 Trạm 110kV - Đ.Hới | 476 Đồng Hới |
| 26 | Bơm nông nghiệp | 380 | 170 | 100 | 3 giá | Nhiều xuất tuyến |  |
| 27 | Cty CP bia Hà Nội - Quảng Bình | 500 | 500 | 500 | 3 giá | TBA Bia rươụ 1 + TBA Bia Rượu 2 | 471 Bắc Đồng Hới |
| 28 | KCN Tây Bắc Đồng Hới | 3.000 | 500 | 1.000 | 3 giá | Nhiều trạm | 474 Bắc Đồng Hới |
| 29 | KCN Bắc Đồng Hới | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 3 giá | Nhiều trạm | 477 Bắc Đồng Hới |
| 30 | Cty TNHH Kaolin QB Bohemia | 300 | 200 | 100 | 3 giá | TBA Kaolin-T1 + TBA Kaolin-T3 | 474 Bắc Đồng Hới |
| 31 | Cty Gốm sứ & XD COSEVCO | 1.200 | 800 | 600 | 3 giá | TBA Công ty gốm sứ và XD Cosevco (M2) + TBA Công ty gốm sứ và XD Cosevco (M1) | 477 Bắc Đồng Hới |
| 32 | Nhà máy Tinh bột sắn-FOCOCEV | 1.200 | 1.200 | 600 | 3 giá | TBA Nhà Máy Tinh Bột Sắn-T1 + TBA Nhà Máy Tinh Bột Sắn-T2 | 477 Bắc Đồng Hới |
| 33 | Cụm CN Bắc Lý - Đồng Hới | 850 | 550 | 470 | 3 giá | Nhiều trạm | 475 Đồng Hới |
| 34 | Siêu thị Co.opmart Quảng Bình. | 350 | 350 | 200 | 3 giá | TBA Siêu Thị Co.opmart (T1) + Siêu Thị Co.opmart (T2) | 477 Đồng Hới |
| 35 | Công ty CP VinCom Retall | 850 | 850 | 400 | 3 giá | TBA Tập đoàn Vingroup (T1+T2) | 474 Đồng Hới |
| 36 | Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình | 250 | 250 | 100 | 3 giá | TBA Phương Đông 2 | 474 Đồng Hới |
| 37 | Khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ | 700 | 700 | 400 | 3 giá | TBA KS Mường Thanh - Nhật Lệ(T1)+ TBA KS Mường Thanh - Nhật Lệ(T2) | 473 Bắc Đồng Hới |
| 38 | Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình | 400 | 400 | 200 | 3 giá | TBA KS Mường Thanh QB-CNDNTNXD số1 tỉnh Đ.Biên tại QB | 473 Bắc Đồng Hới |
| 39 | Khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort Quảng Bình | 900 | 900 | 700 | 3 giá | TBA Khu lữ hành - Du lịch Mỹ Cảnh | 478 Đồng Hới |
| 40 | Khách sạn Biển vàng Quảng Bình | 600 | 600 | 500 | 3 giá | TBA Cty Vương Thuận | 473 Đồng Hới |
| II | Huyện Lệ Thuỷ |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Huyện uỷ Lệ Thủy | 15 | 10 | 5 | 1 giá | TBA Kiến Giang 7 | 474- Lệ Thủy |
| 42 | HĐND huyện Lệ Thủy | 15 | 10 | 5 | 1 giá | TBA Kiến Giang 7 | 474- Lệ Thủy |
| 43 | UBND huyện Lệ Thủy | 20 | 15 | 5 | 1 giá | TBA Kiến Giang 7 | 474- Lệ Thủy |
| 44 | Ban chỉ huy PCLB huyện Lệ Thủy | 25 | 20 | 10 | 1 giá | TBA Kiến Giang 7 | 474- Lệ Thủy |
| 45 | Huyện đội Lệ Thủy | 30 | 25 | 10 | 1 giá | TBA Kiến Giang 1 | 474- Lệ Thủy |
| 46 | Công an huyện Lệ Thủy | 15 | 20 | 10 | 1 giá | TBA Kiến Giang 7 | 474- Lệ Thủy |
| 47 | Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy | 100 | 120 | 80 | 1 giá | TBA Bệnh Viện | 474- Lệ Thủy |
| 48 | Đài truyền thanh huyện Lệ Thủy | 10 | 8 | 3 | 1 giá | TBA Kiến Giang 2 | 474- Lệ Thủy |
| 49 | Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình | 60 | 120 | 30 | 1 giá | TBA Nước Sạch Liên Thủy | 474- Lệ Thủy |
| 50 | Kho bạc Nhà nước huyện Lệ Thủy | 21 | 15 | 8 | 1 giá | TBA Kho Bạc | 474- Lệ Thủy |
| 51 | Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy | 70 | 50 | 30 | 1 giá | TBA Y tế dự phòng | 474- Lệ Thủy |
| 52 | Bơm nông nghiệp | 800 | 800 | 600 | 3 giá | Nhiều TBA | Nhiều XT |
| 53 | Tập đoàn dệt may Việt Nam - Nhà máy may Lệ Thủy | 450 | 450 | 300 | 3 giá | TBA Dệt may | 471- Cam Liên |
| 54 | Khai thác Ti tan Sen Thủy | 2.500 | 1.500 | 3.500 | 3 giá | Nhiều TBA | 486 Sen Nam - XT 476 Lệ Thủy |
| 55 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Bình | 50 | 80 | 20 | 3 giá | Nhiều TBA | Nhiều XT |
| 56 | Công ty thủy sản công nghệ cao Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình | 3.000 | 5.000 | 2.500 | 3 giá | Các TBA Tôm Thái Lan | 479 Cam Liên |
| 57 | Khu nghỉ dưỡng sinh thái Osen Bang | 700 | 800 | 500 | 3 giá | TBA Khu nghỉ dưỡng Bang | 478 - Lệ Thủy |
| III | Huyện Quảng Ninh |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Huyện ủy Quảng Ninh | 8 | 5 | 3 | 1 giá | Quảng Ninh 6 | 472 Đồng Hới |
| 59 | HĐND huyện Quảng Ninh | 12 | 10 | 5 | 1 giá | TBA Quảng Ninh 1 | 472 Đồng Hới |
| 60 | UBND huyện Quảng Ninh | 8 | 2 | 5 | 1 giá | TBA Quảng Ninh 1 | 472 Đồng Hới |
| 61 | Ban chỉ huy PCLB huyện Quảng Ninh | 15 | 10 | 5 | 1 giá | TBA Quảng Ninh 1 | 472 Đồng Hới |
| 62 | Huyện đội Quảng Ninh | 5 | 2 | 1 | 1 giá | TBA Quảng Ninh 5 | 472 Đồng Hới |
| 63 | Công an huyện Quảng Ninh | 15 | 5 | 9 | 1 giá | TBA Làng Nghề | 472 Đồng Hới |
| 64 | Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh | 20 | 15 | 10 | 1 giá | TBA X200 (Uỷ ban TT Quán Hàu) | 472 Đồng Hới |
| 65 | Bệnh viện huyện Quảng Ninh | 24 | 20 | 14 | 1 giá | TBA BV Đa Khoa Quảng Ninh | 481 Tây Bắc Quán Hàu |
| 66 | Đài truyền thanh huyện Quảng Ninh | 15 | 10 | 5 | 1 giá | TBA Quảng Ninh 1 | 472 Đồng Hới |
| 67 | Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Ninh | 20 | 14 | 7 | 1 giá | TBA Kho Bạc | 472 Đồng Hới |
| 68 | Bơm nông nghiệp | 850 | 720 | 380 | 3 giá | Nhiều xuất tuyến |  |
| 69 | Nhà máy X.M khu vực Áng Sơn | 10.000 | 5.000 | 7.000 | 3 giá | TBA 110kV- Áng Sơn | Các XT 6kV |
| 70 | Khu làng nghề Quán Hàu | 1.000 | 1.000 | 300 | 3 giá | TBA Làng Nghề, TBA Dũng Nguyệt Anh | 472 Đồng Hới |
| 71 | Công ty CPTV & đầu tư Long Giang Thịnh | 700 | 400 | 200 | 3 giá | TBA Dong Riềng | 472 Đồng Hới |
| 72 | Công ty TNHH S&D Quảng Bình | 380 | 282 | 30 | 3 giá | TBA S&D | 472 Đồng Hới |
| 73 | Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS | 1.020 | 1.020 | 940 | 3 giá | Các TBA CLUB HOUSE, B01, B02, A01 FLC, Nhà Câu lạc bộ, LUX CITY | 475 Tây Bắc Quán Hàu |
| IV | Huyện Bố Trạch |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Huyện Uỷ Bố Trạch | 6 | 2 | 1 | 1 giá | Tram Huyện Ủy | 479 Bắc Đồng Hới |
| 75 | HĐND huyện Bố Trạch | 12 | 10 | 5 | 1 giá | Trạm Công An | 479 Bắc Đồng Hới |
| 76 | UBND huyện Bố Trạch | 8 | 2 | 5 | 1 giá | Trạm Công An | 479 Bắc Đồng Hới |
| 77 | Ban chỉ huy PCLB huyện Bố Trạch | 15 | 10 | 5 | 1 giá | Trạm Công An | 473 Bố Trạch |
| 78 | Ban chỉ huy quân sự huyện Bố Trạch - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình | 25 | 24 | 7 | 1 giá | TBA cấp điện doanh trại ban chỉ huy quân sự huyện Bố Trạch | 473 Bố Trạch |
| 79 | Công an huyện Bố Trạch | 15 | 5 | 9 | 1 giá | TBA Bàu Ri | 479 Bắc Đồng Hới |
| 80 | Đài phát thanh huyện Bố Trạch | 10 | 3 | 4 | 1 giá | Trạm Tiểu Khu 12 | 479 Bắc Đồng Hới |
| 81 | Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch | 17 | 14 | 8 | 1 giá | Trạm Bệnh Viện | 473 Bố Trạch |
| 82 | Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bố Trạch (Hoàn Lão) | 25 | 20 | 15 | 1 giá | Trạm Bệnh Viện | 471_Bố Trạch |
| 83 | Bệnh xá thị trấn NT Việt Trung | 5 | 2 | 1 | 1 giá | TBA Tiểu Khu 1 (Phú Quý) | 481 Bắc Đồng Hới |
| 84 | Kho bạc Nhà nước huyện Bố Trạch | 16 | 12 | 8 | 1 giá | Tram Huyện Ủy | 479 Bắc Đồng Hới |
| 85 | CN Viettel QB - Tập đoàn Viễn thông Quân đội | 18 | 22 | 11 | 3 giá | Trạm Tiểu Khu 12 | 481_Bố Trạch |
| 86 | Khu du lịch Phong Nha-Kẽ Bàng | 32 | 40 | 5 | 3 giá | Tram Khu du lich sinh thai (Kiem Lam) | 481_Bố Trạch |
| 87 | Khu du lịch Động Thiên Đường | 41 | 70 | 10 | 3 giá | Tram Dong Thien Duong (320 KVA) | 481_Bố Trạch |
| 88 | Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bố Trạch (Sơn Trạch) | 5 | 2 | 3 | 1 giá | Sở y Tế Quảng Bình | 481_Bố Trạch |
| 89 | Trạm Rada 56/e290/F375/QCPK-KQ GC268756 | 12 | 9 | 9 | 1 giá | TBA Rada 56/F375/QC QK-KQ | 475 Bắc Đồng Hới |
| V | Huyện Quảng Trạch |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Huyện uỷ Quảng Trạch | 6 | 2 | 1 | 1 giá | UBND Huyện Quảng Trạch | 478 Ba Đồn |
| 91 | HĐND huyện Quảng Trạch | 12 | 10 | 5 | 1 giá | UBND Huyện Quảng Trạch | 478 Ba Đồn |
| 92 | UBND huyện Quảng Trạch | 8 | 2 | 5 | 1 giá | UBND Huyện Quảng Trạch | 478 Ba Đồn |
| 93 | Ban chỉ huy PCLB huyện Quảng Trạch | 15 | 10 | 5 | 1 giá | UBND Huyện Quảng Trạch | 478 Ba Đồn |
| 94 | Huyện đội Quảng Trạch | 4 | 1 | 1 | 1 giá | Trung tâm huyện 1 | 478 Ba Đồn |
| 95 | Công an huyện Quảng Trạch | 15 | 5 | 9 | 1 giá | Công An huyện | 478 Ba Đồn |
| 96 | Đài phát thanh huyện Quảng Trạch | 3 | 1 | 1 | 1 giá | Trung tâm huyện 2 | 478 Ba Đồn |
| 97 | Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Trạch | 15 | 12 | 7 | 1 giá | Kho Bạc huyện Quảng Trạch | 478 Ba Đồn |
| 98 | Bơm nông nghiệp | 740 | 680 | 240 | 3 giá | Nhiều TBA | Nhiều xuất tuyến |
| 99 | Khu Lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp | 3 | 3 | 2 | 1 giá | Vũng Chùa | 476 Hòn La |
| 100 | KCN Hòn La - Quảng Đông | 1.500 | 1.200 | 900 | 3 giá | Nhiều TBA | 472, 474, 476, 478/Hòn La |
| 101 | Trung tâm điện lực Quảng Trạch | 800 | 450 | 280 | 3 giá | Nhiều TBA | 474 Hòn La |
| 102 | Xi măng Thanh Trường | 1.000 | 600 | 750 | 3 giá | Xi măng Thanh Trường | 373 Sông Gianh |
| 103 | Rađa 535 | 30 | 30 | 5 | 3 giá | Rađa 535 | 474 Hòn La |
| VI | Thị xã Ba Đồn |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Thị uỷ Ba Đồn | 6 | 2 | 1 | 1 giá | Ba Đồn 1 | 476 Ba Đồn |
| 105 | HĐND thị xã Ba Đồn | 12 | 10 | 5 | 1 giá | Ba Đồn 6 | 476 Ba Đồn |
| 106 | UBND thị xã Ba Đồn | 8 | 2 | 5 | 1 giá | Ba Đồn 6 | 476 Ba Đồn |
| 107 | Ban chỉ huy PCLB thị xã Ba Đồn | 15 | 10 | 5 | 1 giá | Ba Đồn 6 | 476 Ba Đồn |
| 108 | Thị đội Ba Đồn | 4 | 1 | 1 | 1 giá | Chỉ huy Quân sự Thị xã Ba Đồn | 473 Ba Đồn |
| 109 | Công an thị xã Ba Đồn | 15 | 5 | 9 | 1 giá | Công An Ba Đồn | 476 Ba Đồn |
| 110 | Đài phát thanh thị xã Ba Đồn | 3 | 1 | 1 | 1 giá | Khu phố 2 | 476 Ba Đồn |
| 111 | NM nước Ba Đồn | 10 | 7 | 5 | 3 giá | Đài nước Ba Đồn | 473 Ba Đồn |
| 112 | Trạm bơm nước sinh hoạt 1 | 7 | 5 | 3 | 3 giá | Hóc Cây Tre | 473 Ba Đồn |
| 113 | TBA Cấp nước sạch huyện Quảng Trạch | 8 | 7 | 4 | 1 giá | Xí Nghiệp nước Ba Đồn | 478 Ba Đồn |
| 114 | Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình | 400 | 300 | 100 | 1 giá | Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Quảng Bình 1, Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Quảng Bình 2 | 473 Ba Đồn |
| 115 | Trung tâm Y tế Thị xã Ba Đồn | 10 | 4 | 2 | 1 giá | Minh Phương | 477 Ba Đồn |
| 116 | Kho bạc Nhà nước thị xã Ba Đồn | 15 | 12 | 7 | 1 giá | Kho Bạc Thị xã Ba Đồn | 476 Ba Đồn |
| 117 | Bơm nông nghiệp | 740 | 680 | 240 | 3 giá | Nhiều TBA | Nhiều xuất tuyến |
| 118 | Ban quản lý dự án ODA - Bơm nước thô | 150 | 220 | 50 | 3 giá | Xữ lý nước Quảng Sơn | 473 Văn Hoá |
| 119 | Ban quản lý dự án ODA - Bơm số 1 | 300 | 500 | 100 | 3 giá | Bơm nước thô Quảng Sơn | 473 Văn Hoá |
| VII | Huyện Tuyên Hoá |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Huyện uỷ Tuyên Hóa | 6 | 2 | 1 | 1 giá | TBA Huyện Ủy | 471-TG Đồng Lê |
| 121 | HĐND huyện Tuyên Hóa | 10 | 5 | 2 | 1 giá | TBA Ủy ban | 471-TG Đồng Lê |
| 122 | UBND huyện Tuyên Hóa | 8 | 3 | 2 | 1 giá | TBA Ủy ban | 471-TG Đồng Lê |
| 123 | Ban chỉ huy PCLB huyện Tuyên Hóa | 5 | 3 | 3 | 1 giá | TBA Ủy ban | 471-TG Đồng Lê |
| 124 | Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa | 5 | 3 | 3 | 1 giá | TBA BCH Quân sự Tuyên Hóa | 473- Trạm 110kV Tuyên Hóa |
| 125 | Công an huyện Tuyên Hóa | 15 | 5 | 9 | 1 giá | TBA Huyện Ủy | 471-TG Đồng Lê |
| 126 | Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa | 50 | 70 | 20 | 1 giá | TBA Bệnh viện | 471-TG Đồng Lê |
| 127 | Đài TTTH huyện Tuyên Hóa | 3 | 1 | 1 | 1 giá | TBA Huyện đội | 471-TG Đồng Lê |
| 128 | Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hóa | 14 | 11 | 8 | 1 giá | TBA kho bạc | 471-TG Đồng Lê |
| 129 | CN Viettel QB - Tập đoàn Viễn thông Quân đội | 3 | 3 | 2 | 1 giá | TBA Huyện Ủy | 471-TG Đồng Lê |
| 130 | Bơm nông nghiệp | 250 | 200 | 180 | 3 giá | Nhiều xuất tuyến |  |
| 131 | Công ty Cổ phần xi măng Sông Gianh | 20.000 | 12.000 | 17.000 | 3 giá | TBA 110kV - XM S.Gianh | Các XT 6kV |
| 132 | Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Việt Nam | 14.000 | 8.000 | 11.000 | 3 giá | TBA 110kV - XM Văn Hóa | 671 Văn Hóa |
| 133 | Công ty CP Cấp nước QB - Nhà máy nước Đồng Lào | 220 | 120 | 250 | 3 giá | TBA NM nước Đồng Lào | 471-TG Đồng Lê |
| 134 | Trung tâm nước sạch và VSMT Nông thôn Quảng Bình | 200 | 130 | 180 | 3 giá | TBA Cấp Nước Tiến Hoá | 472 TG Minh Cầm |
| 135 | Công ty Cổ phần xây dựng và khai thác mỏ Đại Phát | 650 | 400 | 250 | 3 Giá | TBA Lèn Bảng | 371 Sông Gianh |
| 136 | Cụm Mỏ đá Lèn Na | 1.062 | 1.062 | 962 | 3 giá | TBA Lèn Na 2, 3, 4 | 475 Văn Hóa |
| VIII | Huyện Minh Hoá |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Huyện uỷ Minh Hóa | 8 | 6 | 1 | 1 giá | TBA VHTT Minh Hóa | 481 Tuyên Hóa |
| 138 | HĐND huyện Minh Hóa | 8 | 5 | 2 | 1 giá | TBA VHTT Minh Hóa | 481 Tuyên Hóa |
| 139 | UBND huyện Minh Hóa | 8 | 3 | 2 | 1 giá | TBA VHTT Minh Hóa | 481 Tuyên Hóa |
| 140 | Ban chỉ huy PCLB huyện Minh Hóa | 5 | 3 | 2 | 1 giá | TBA VHTT Minh Hóa | 481 Tuyên Hóa |
| 141 | Huyện đội Minh Hóa | 5 | 3 | 3 | 1 giá | TBA Huyện đội | 473 Quy Đạt |
| 142 | Ban CHQS huyện | 20 | 8 | 6 | 1 giá | TBA Ban CHQS huyện | 371 Tuyên Hóa |
| 143 | Công an huyện Minh Hóa | 15 | 5 | 9 | 1 giá | TBA Công an huyện Minh Hóa | 371 Tuyên Hóa |
| 144 | Đài PTTH huyện Minh Hóa | 3 | 1 | 1 | 1 giá | TBA Đài truyền hình | 473 Quy Đạt |
| 145 | Kho bạc Nhà nước huyện Minh Hóa | 13 | 11 | 7 | 1 giá | TBA Kho bạc NN huyện Minh Hóa | 481 Tuyên Hóa |
| 146 | Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa | 50 | 50 | 20 | 1 giá | TBA Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa | 473 Quy Đạt |
| 147 | Trạm nước Minh Hóa | 45 | 37 | 30 | 3 giá | TBA Nhà máy nước | 473 Quy Đạt |
| 148 | Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo | 85 | 55 | 35 | 1 giá | TBA Cửa khẩu Cha Lo | 481 Tuyên Hóa |